## Kosztorys inwestorski
Do uzupełnienia tylko kolumna cena jednostkowa (brutto).
KOSZTORYS REALIZACJI INWESTYCJI Remont budynku handlowo-usługowego w Płocku przy ul. Kolejowej 16
L.p. | Asortyment robót | Opis | Cena Jednostkowa (brutto) | Jednostka | Ilość z uwzględnieniem wielkości / krotności | WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] = [4] x [6]
[1]: I; [2]: ROBOTY KONSTRUKCYJNE | #VALUE!
[1]: I.I; [2]: Rozbiórki konstrukcji | #VALUE!
1 | Rozbiórki elementów stanu surowego nadziemia | Rozbiórka izolacji podposadzkowych oraz pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i warstw wierzchnich wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi | wypełnia oferent | m2 p.u. | 284.8 | #VALUE!
[1]: I.II; [2]: Stan zerowy | #VALUE!
2 | Roboty ziemne | Wykonanie odcinkami wykopów przyfundamentach | wypełnia oferent | m3 | 44.64 | #VALUE!
3 | Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe podziemia | Wykonanie przeciwwilgociowej, pionowej izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych z masy bitumicznej wysokoelastycznej i izolacji termicznej z płyt styropianowych wodoodpowrnych | wypełnia oferent | m2 | 74.09 | #VALUE!
[1]: I.III; [2]: Stan surowy nadziemia | #VALUE!
4 | Dach-pokrycie | Wykonanie nowego pokrycia dachowego z montażem nowych rynien i rur spustowych z PVC oraz obróbek blacharskich i wyłazu dachowego | wypełnia oferent | m2 poł. | 379.44 | #VALUE!
5 | Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe nadziemia | Wykonanie izolacji podposadzkowych z papy zgrzewalnej i styropianu | wypełnia oferent | m2 | 488.88 | #VALUE!
6 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki | Całkowita rozbiórka posadzej z terakoty, gresu. | wypełnia oferent | m2 | 291.24 | #VALUE!
[1]: II; [2]: ROBOTY INSTALACYJNE | #VALUE!
[1]: II.I; [2]: Rozbiórki instalacji | #VALUE!
7 | Rozbiórki instalacji elektrycznych | Demontaż przyłącza, tablic rozdzielczych wraz z osprzętem i aparaturą łączeniową. Demontaż osprzątu łącznikowego, gniazd wtykowych oraz opraw oświetleniowych w całym budynku. Demontaż oprzewodowania i okablowania ułożonego na tynku, bądź w rurkach ułożonych na tynku. Demontaż całej instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych. | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
8 | Rozbiórki instalacji sanitarnych | Demontaż wszystkich instalacji saniatarnych | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
[1]: II.II; [2]: Instalacje elektryczne | #VALUE!
9 | Tablice rozdzielcze | Wykonanie nowego przyłącza kablowego. Montaż rozdzielnicy w gotowej wnęce z ewentualnym podkuciem wnęki. Wyposażenie rozdzielnicy w osprzęt i aparaturę łączeniową. | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
10 | Instalacja oświetleniowa | Ułożenie przewodów, w części instalacji rurek i wciągnięcie przewodów wraz z podłączeniem. Zamocowanie opraw na uprzednio przygotowanym podłożu. | wypełnia oferent | wypust | 19 | #VALUE!
11 | Instalacja gniazd wtykowych | Ułożenie przewodów, w części instalacji rurek i wciągnięcie przewodów wraz z podłączeniem. Osadzenie puszek wraz z przygotowaniem podłoża. Osadzenie osprzętu łącznikowego i gniazd wtykowych. | wypełnia oferent | wypust | 30 | #VALUE!
12 | Instalacja siłowa | Ułożenie przewodów wraz z wyposażeniem. | wypełnia oferent | wypust | 1 | #VALUE!
13 | Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna | Montaż instalacji odgromowej. Sprawdzenie instalacji. | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
[1]: II.III; [2]: Instalacje sanitarne | #VALUE!
14 | Instalacja wodociągowa | Z rur polipropylenowych wraz z armaturą. | wypełnia oferent | pkt. pob. | 15 | #VALUE! | 0
15 | Instalacja kanalizacyjna | Z rur PVC wraz z przyborami i urządzeniami. | wypełnia oferent | pkt. odb. | 9 | #VALUE!
16 | Instalacja centralnego ogrzewania | Z rur z polipropylenu z grzejnikami stalowymi płytowymi. | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
[1]: III; [2]: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | #VALUE!
[1]: III.I; [2]: Rozbiórki elementów wykończeniowych | #VALUE!
17 | Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego | Częściowa rozbiórka ścianek z płyt gipsowo - kartonowych. | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
18 | Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego zewnętrznego | Całkowita rozbiórka okładziny ściennej | wypełnia oferent | m2 p.u. | 189.87 | #VALUE!
[1]: III.II; [2]: Stan wykończeniowy wewnętrzny | #VALUE!
[1]: III.II.I; [2]: Tynki i oblicowania wewnętrzne | #VALUE!
19 | Okładziny i oblicowania wewnętrzne | Całkowita rozbiórka okładziny ściennej z płytek glazurowanych i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych. Wykonanie nowych okładzin z płytek glazurowanych i płyt gipsowo-kartonowych lub tynk gipsowy. | wypełnia oferent | m2 | 564.48 | #VALUE!
[1]: III.II.II; [2]: Stolarka okienna i drzwiowa | #VALUE!
20 | Okna i drzwi zewnętrzne | Całkowita rozbiórka okien, drzwi fasadowych, drzwi zewnętrznych i montaż nowych niskoemisyjnych okien i drzwi z PVC oraz drzwi zewnętrznych, antywłamaniowuch, | wypełnia oferent | m2 | 38.4 | #VALUE!
21 | Drzwi wewnętrzne | Całkowita rozbiórka drzwi wewnętrznych i montaż nowych konfekcjonowanych drzwi płytowo-płycinowych z drewnianymi ościeżnicami. | wypełnia oferent | m2 | 45 | #VALUE!
22 | Ściany działowe w technologii suchej zabudowy | Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych | wypełnia oferent | m2 | 34.92 | #VALUE!
23 | Roboty malarskie wewnętrzne | Malowanie w całym obiekcie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych farbą emulsyjną | wypełnia oferent | m2 | 1279.8 | #VALUE!
24 | Posadzki | Ułożenie nowych posadzek z żywic | wypełnia oferent | m2 | 291.24 | #VALUE!
[1]: III.III; [2]: Stan wykończeniowy zewnętrzny | #VALUE!
[1]: III.III.I; [2]: Elewacje | #VALUE!
25 | Elewacje - tynki i wyprawy | Wykonanie nowej wyprawy z tynku ciekowarstwowego akrylowego barwionego po wyrównaniu podłoża i wtopieniu siatki z włókna szklanego | wypełnia oferent | m2 | 270.36 | #VALUE!
26 | Elewacje - okładziny i oblicowania | Montaż elementów dekoracyjnych typu: banery reklamy daszki nad wejściem | wypełnia oferent | m2 | 191.88 | #VALUE!
27 | Różne roboty zewnętrzne | Rozbiórka opaski z płyt betonowych chodnikowych i przy wejściu do budynku oraz okładziny gresowej schodów. Wykonanie nowej opaski z kostki betonowej kolorowej grub. 6 cm oraz nowej posadzki i okładziny schodów z gresu | wypełnia oferent | m2 p.u. | 220 | #VALUE!
[6]: WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) | #VALUE!